## Capa
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
ANEXO 01
Formulário de requisitos para Pré-qualificação fornecimento Sistema ADMS

## Instruções
Legenda da conformidade
Cumpre | Esta resposta significará que a solução proposta do vendedor cumprirá integralmente às exigências deste requisito
Não Cumpre | Esta resposta significará que a solução proposta do vendedor não cumpre à exigência deste requisito.
Comentários
Comentários | O vendedor incluirá nesta coluna uma breve explicação da funcionalidade fornecida pelo seu sistema base.

## Seção 1
Formulário de Requisitos de Pré Qualificação | Identificação | Conformidade | Referência Doc. | Comentários
O ADMS deve ser um produto de mercado com todos os módulos funcionais: SCADA, OMS, DMS, EMS e OTS. | 1-001
Todos os módulos ADMS devem pertencer a mesma plataforma integrada, ser do mesmo fabricante e fornecedor. Os operadores devem poder operar os módulos SCADA, OMS, DMS e EMS dentro de um ambiente de operação único. | 1-002
O OTS fornecido deve permitir ao operador ser treinado na operação integrada das funcionalidades SCADA+OMS+DMS. | 1-003
Para o ADMS, o fabricante do software do sistema deve apresentar credenciais de instalação de todos os módulos ADMS em outras distribuidoras. Comprovando a instalação integrada do 3 módulos: OMS+DMS+SCADA contendo no mínimo 1,5 milhoes de consumidores. Nenhum módulo pode ser protótipo. As credenciais devem conter o nome do cliente em que o produto foi instalado, a descrição dos módulos ADMS instalados, a versão do produto instalado, a data de entrega do sistema, contato com o cliente com quem a Celesc possa conversar. | 1-004
Caso o proponente seja um integrador, o fabricante deve atestar formalmente que o integrador proponente está qualificado para implantar seu produto conforme especificação e dará toda a sustentação técnica necessária a implantação e manutenção do sistema. Todos os requisitos da especificação serão entregues com a garantia e respaldo do fabricante. Para esse caso ver minuta de atestado de habilitação e qualificação do proponente declarada pelo fabricante do sistema no Anexo V | 1-005
Os sistemas ADMS ofertado deve ser aderente a arquitetura técnica solicitada (segurança cibernética): usuários externos ADMS devem acessar um sistema espelhado na DMZ, ambientes ADMS isolados por firewall sem comprometimento de propagação dados sincronizado. | 1-006
Atestados referentes a implantações do sistema ofertado fora do Brasil deverão estar preferencialmente na lingua portuguesa e alternativametente em Ingles ou Espanhol. | 1-007
O fabricante do ADMS deve ter escritório e operar no Brasil a pelo menos 5 anos, contados a partir da data de publicação deste edital. | 1-008
O ADMS deve ser capaz de comunicar-se, ler os dados e enviar comandos a todos os equipamentos de operação da rede utilizados pela Celesc, listados na aba D (D -Perfil dos Protocolos) do Apendice ABDG | 1-009
A reposta do edital deve ser completa. Todos os itens e requisitos do Formulário de Aderência a Especificação do ADMS devem ser respondidos (Anexo II). A Celesc não aceitará documentação com respostas não preenchidas. | 1-010