## Capa
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
ANEXO 01
Formulário de requisitos para Pré-qualificação

## Instruções
Legenda da conformidade
Cumpre | Esta resposta significará que a solução proposta do vendedor cumprirá integralmente às exigências deste requisito
Não Cumpre | Esta resposta significará que a solução proposta do vendedor não cumpre à exigência deste requisito.
Comentários
Comentários | O vendedor incluirá nesta coluna uma breve explicação da funcionalidade fornecida pelo seu sistema base.

## Seção 1
Formulário de Requisitos de Pré Qualificação | Identificação | Conformidade | Referência Doc. | Comentários
O ADMS deve ser um produto de mercado com todos os módulos funcionais: SCADA, OMS, DMS, EMS e OTS. | 1-001
Todos os módulos ADMS devem pertencer a mesma plataforma integrada, ser do mesmo fabricante e fornecedor. Os operadores devem poder operar os módulos SCADA, OMS, DMS e EMS dentro de um ambiente de operação único. | 1-002
O OTS fornecido deve permitir ao operador ser treinado na operação integrada das funcionalidades SCADA+OMS+DMS. | 1-003
Para o ADMS, o fornecedor deve apresentar atestado de instalação de todos os módulos ADMS em outras distribuidoras. Comprovando a instalação integrada do 3 módulos: OMS+DMS+SCADA. Nenhum módulo pode ser protótipo. As credenciais devem conter o nome do cliente em que o produto foi instalado, a descrição dos módulos ADMS instalados, a versão do produto instalado, a data de entrega do sistema, contato com o cliente com quem a Celesc possa conversar. | 1-004
O fornecedor deve apresentar em sua proposta pelo menos um atestado de que o sistema ADMS proposto consegue operar em situação de alta atividade (carga de stress) em uma instalação com pelo menos 1.5M de consumidores. Esta evidência pode ser o testemunho de um cliente implantado que passou por um evento climático extremo, com alta carga, e/ou o relatório de um teste de performance controlado, desde que auditado por terceiros independente. | 1-005
O sistema WFM ofertado deve ser um produto de mercado. Ele deve ter os módulos de Interface do despachador, módulo de gestão e solução de mobilidade do mesmo fabricante e fornecedor. | 1-006
O WFM deve possuir algoritmo de despacho automático para ordens de serviços geradas sob demanda, roteirizar serviços pré agendados em pacotes e considerar as condições do tráfego no despacho de serviços sob demanda. | 1-007
Para o WFM, o fornecedor deve apresentar pelo menos 2 atestados de implantação de seu produto onde ele foi utilizado para despachar equipes de serviços de emergência e comerciais em empresas de utilities. Os atestados devem conter o nome do cliente em que o produto foi instalado, a descrição dos funcionalidades WFM instalados, a versão do produto instalado, a data de entrega do sistema, contato com o cliente com quem a Celesc possa conversar. | 1-008
Os sistemas ADMS e WFM ofertados devem ser aderentes a arquitetura técnica solicitada (segurança cibernética): usuários externos ADMS devem acessar um sistema espelhado na DMZ, ambientes ADMS isolados por firewall sem comprometimento de propagação dados sincronizado; usuários WFM devem acessar servidores nas nuvem. | 1-009
Atestados referentes a implantações fora do Brasil deverão estar traduzidos para o português. | 1-010
O ADMS deve ser ofertado pelo próprio fabricante e este deve ter escritório e operar no Brasil, comprovando através de certificado de propriedade ou atestado emitido por órgão competente (Ex. ABES e ABINEE). Não serão aceitos produtos ofertados por representantes e distribuidores. | 1-011
O ADMS deve ser capaz de comunicar-se, ler os dados e enviar comandos a todos os equipamentos de operação da rede utilizados pela Celesc, listados no Apêndice D (ADMS Perfil dos Protocolos) do Anexo 2. | 1-012
A reposta do edital deve ser completa ADMS + WFM. Se o fornecedor não for o fabricante dos dois sistemas, a Celesc não se opõe à formação de consorcio para o fornecimento deste edital. | 1-013
Todos os itens e requisitos do Formulário de Aderência a Especificação devem ser respondidos (Anexo II). | 1-014